ระเบียบปฏิบัติเรื่อง  การสอบเทียบและซ่อมบำรุง

Calibration and Maintenance Procedure

บริษัท อีควอล แอสชัวแรนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

EQUAL ASSURANCE (THAILAND) LTD.

| ผู้จัดทำ ............................................. (ขยัน เจริญยิ่ง) ...... / ......... /...... | ผู้ทบทวน ............................................. (ขยัน เจริญยิ่ง) ...... / ......... /...... | ผู้อนุมัติ ............................................. (มานะ เจริญยิ่ง) ...... / ......... /...... |
| --- | --- | --- |

- วัตถุประสงค์

  - เพื่อทำการสอบเทียบเครื่องตรวจ, เครื่องวัด และเครื่องทดสอบ เพื่อให้เกิดความแน่นอนในการวัด

และสอดคล้องกับขีดความสามารถของการวัด

  - เพื่อควบคุม, ดูแล และบำรุงรักษาเครื่องตรวจ, เครื่องวัด และเครื่องทดสอบ เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องมือ

เครื่องวัดดังกล่าว มีความพร้อมในการใช้งาน โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาทางด้านคุณภาพ

  - เพื่อกำหนดการควบคุม ระบบการสอบเทียบของเครื่องตรวจ, เครื่องวัด และเครื่องทดสอบทั้งหมด

ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีการควบคุม, ตรวจสอบ และการจดบันทึก ซึ่งสามารถสอบกลับได้

  - เพื่อให้เครื่องมือวัดที่ทำการสอบเทียบภายในมีมาตรฐานสากล

  - เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการจัดสรร, บำรุงรักษา, ซ่อมแซม, แก้ไข สำหรับโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับกระบวนการผลิต และการดำเนินการต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพ

- ขอบเขต

  - ควบคุมการสอบเทียบ และ บำรุงรักษาเครื่องตรวจ, เครื่องวัด และเครื่องทดสอบตามแผนการสอบเทียบ

  - ควบคุมเครื่องตรวจ เครื่องวัด และเครื่องทดสอบ ที่ไม่ผ่านการสอบเทียบ และดำเนินการแก้ไข / ซ่อมบำรุง

  - การจัดหาโครงสร้างพื้นฐาน, การจัดทำทะเบียนโครงสร้างพื้นฐาน, การอบรมพนักงานที่ปฏิบัติงาน, การตรวจเช็คเครื่องจักร การซ่อมแซมเครื่องจักร การติดต่อหน่วยงานภายนอกเพื่อซ่อมบำรุงเครื่องจักร การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ การควบคุมอะไหล่เครื่องจักร

- เอกสารอ้างอิง

- คู่มือการสอบเทียบเครื่องตรวจ เครื่องวัด และ เครื่องทดสอบ WI การสอบเทียบของแต่ละชนิดอุปกรณ์

- ข้อกำหนด ISO 9001:2026 ข้อ 7.1.3, 7.1.5

- คำจำกัดความ

การสอบเทียบ แบ่งออกเป็น การสอบเทียบภายใน และ การสอบเทียบภายนอก

-  การสอบเทียบภายใน		หมายถึง 	ทำการสอบเทียบภายในบริษัท

-  การสอบเทียบภายนอก	หมายถึง      	หน่วยงานหรือบริษัทสอบเทียบอื่นทำการสอบเทียบให้

หรือนำไปสอบเทียบภายนอก

-  Cal. Date		หมายถึง	วันที่สอบเทียบ

-  Exp. Date		หมายถึง  	วันที่สอบเทียบครั้งต่อไป

-  เครื่องมือวัด		หมายถึง  	 เครื่องตรวจเครื่องวัด และ เครื่องทดสอบ หรืออุปกรณ์ ใด

ที่มีหน้าที่ใช้งานในลักษณะดังกล่าว

โครงสร้างพื้นฐาน  	หมายถึง     เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในองค์กรที่มีอยู่ และมีผลต่อ	คุณภาพของผลิตภัณฑ์ หรือประกอบเป็นสินค้าสําเร็จรูป

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน หมายถึง     การดำเนินการบำรุงรักษาตามแผนเพื่อกำจัดป้องกันไม่ให้เครื่องจักร	เสียหายระหว่างการผลิต

- ความรับผิดชอบ

  - พนักงานสอบเทียบมีหน้าที่บำรุงรักษา, เฝ้าติดตาม และทำการสอบเทียบเครื่องตรวจ,

เครื่องวัดและเครื่องทดสอบ ตามระยะเวลาที่กำหนด

5.2   พนักงานสอบเทียบมีหน้าที่ควบคุมและเฝ้าติดตามมิให้มีการใช้เครื่องตรวจ เครื่องวัด

และเครื่องทดสอบที่ไม่ผ่านการสอบเทียบนำไปใช้ก่อนได้รับการสอบเทียบ

5.3   พนักงานสอบเทียบ มีหน้าที่ควบคุมและเฝ้าติดตามมิให้มีการใช้เครื่องตรวจ เครื่องวัด

และเครื่องทดสอบที่ยังไม่ทำการสอบเทียบ และ หมดระยะการควบคุมแล้ว

5.4   ผู้ใช้เครื่องมือ มีหน้าที่ตรวจเช็คสภาพเครื่องมือด้วยตาเปล่าก่อนนำไปใช้งานทุกครั้ง

5.5   ผู้ใช้เครื่องมือต้องแน่ใจว่าเครื่องตรวจ, เครื่องวัด และเครื่องทดสอบได้ผ่านการสอบเทียบ

อย่างถูกต้องมาแล้วและยังอยู่ในระยะเวลาที่ใช้งานได้ ในกรณีที่พบว่าเครื่องมือและอุปกรณ์

ดังกล่าว ไม่ได้ผ่านการสอบเทียบ , หมดอายุ, หรือชำรุด ให้แจ้งและจัดส่งเครื่องมือวัดนั้นๆ

ไปยังแผนก QC/QA ทันที

  - ผู้ใช้เครื่องมือจะต้องจัดนำส่งอุปกรณ์ในการตรวจวัด ตามที่พนักงานสอบเทียบกำหนดไว้

  - หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพมีหน้าที่ตรวจสอบและอนุมัติรายงานผลการสอบเทียบภายใน

  - หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพมีหน้าที่ติดต่อหน่วยงานสอบเทียบภายนอกและตรวจสอบ

ใบรับรองผลการสอบเทียบจากหน่วยงานภายนอก

6.   ขั้นตอนการประเมินและคัดเลือก Lab Calibration

  - เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ดำเนินการค้นหาบริษัทสำหรับการสอบเทียบเครื่องมือวัดและให้บริษัทต่างๆ ส่งใบเสนอราคา และพร้อมทั้งข้อมูลต่างๆ ที่เราต้องการประเมินเปรียบเทียบ

6.2   เลือก Lab Calibration ที่มีเหมาะสม แล้วให้ QC/QA เห็นชอบอนุมัติ และขึ้นทะเบียนรายชื่อห้องสอบเทียบ

6.3   ส่งเครื่องมือที่ต้องสอบเทียบภายนอก ให้บริษัทที่ได้รับคัดเลือก

6.4   ทำการประเมินทุก 1 ปี

7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

7.1 QC หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายรวบรวมรายชื่อเครื่องตรวจ เครื่องวัด และ เครื่องทดสอบที่มีผลต่อคุณภาพการผลิต ลงในแบบรายการเครื่องมือวัด (List of equipment, FM-QA-001)

7.2 QC หรือผู้ได้รับมอบหมายจัดทำแผนการสอบเทียบทั้งเครื่องมือที่ทำการสอบเทียบ ทวนสอบ ภายในและภายนอก โดยพิจารณาความถี่ในการสอบเทียบตามความถี่ในการใช้งานของเครื่องมือนั้น และบันทึกแผนลงใน แผนการสอบเทียบเครื่องมือวัด (FM-QA-002)

7.3 กรณีมีการดำเนินการสอบเทียบหรือทวนสอบภายใน พนักงานสอบเทียบทำการสอบเทียบตามมาตรฐานการดำเนินงานการสอบเทียบเครื่องตรวจ เครื่องวัด และเครื่องทดสอบและเฝ้าติดตาม ตามชนิดของเครื่องมือวัด

  - กรณีส่งไปสอบเทียบภายนอกหรือเรียกบริษัทภายนอกเข้ามาทำการสอบเทียบ หัวหน้าแผนก QC/QA

ทำการติดต่อโดยผ่านแผนกจัดซื้อและจัดส่งเครื่องมือในสภาพที่เชื่อมั่นว่าจะได้รับการดูแลอย่างดี

เพียงพอ พร้อมทั้งติดตามผลการสอบเทียบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

  - เมื่อได้ผลการสอบเทียบกลับมาแล้วให้พิจารณาผลการสอบเทียบกับค่าที่ยอมรับได้ว่า“ผ่านหรือ

ไม่ผ่าน” ลงผลในโดยนำผลการสอบเทียบจากรายงานผลการสอบเทียบ หรือ certificate บันทึกลงใน ทะเบียนประวัติเครื่องมือ (FM-QA-003)

  - หัวหน้าแผนก QC/QA ส่งเครื่องมือต้นแบบไปสอบเทียบภายนอก (ถ้ามี) หลังจากสอบเทียบแล้ว

นำกลับมาสอบเทียบภายในตามเอกสารวิธีการปฏิบัติงาน (WI ของแต่ละอุปกรณ์) พร้อมบันทึก

ผลการสอบเทียบว่า“ผ่านหรือไม่ผ่าน”ในแบบบันทึกผลการสอบเทียบตามที่อ้างอิงใน WI

  - QC หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายติดใบ Tag เพื่อบอกสถานะ การสอบเทียบที่เครื่องมือ โดยระบุ

ผู้สอบเทียบ, หมายเลขเครื่อง, วันที่สอบเทียบ, สอบเทียบครั้งต่อไปให้ชัดเจน

โดย Tag ชี้บ่งภายในจะเป็นดังนี้

สถานะการสอบเทียบอาจจะมีการติด tag มาจากห้องสอบเทียบภายนอกด้วย

    - กรณีที่ผลการสอบเทียบไม่ผ่านให้พิจารณาดำเนินการแก้ไขทันทีเช่นส่งซ่อม, หาใหม่

ทดแทน

- กรณีส่งซ่อม เมื่อทำการซ่อมแล้วให้นำกลับมาสอบเทียบใหม่อีกครั้ง และตรวจสอบ

สภาพที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานว่าดี และถูกต้อง แล้วติดใบ Tag เพื่อบอกสถานะ

การสอบเทียบ

- กรณีที่ไม่สามารถซ่อมได้ให้ตัดเครื่องมือวัดที่ชำรุดออกจากเอกสารรายการเครื่องมือ

วัด และผลการสอบเทียบ (List of Equipment, FM-QA-001) แล้วทำการแยกเครื่องมือวัดนั้นออกจากการใช้งานเพื่อดัดแปลงใช้ประโยชน์อย่างอื่นหรือวิธีอื่นที่เหมาะสม หรือทำลาย

-   กรณี เครื่องมือวัดตกสเป็ค ต้องให้ย้อนกลับไปดูที่ตัว Master ในการสอบเทียบ

ด้วยพร้อมทั้งมีการบันทึกผล

-   ส่วนเครื่องเก่าที่ไม่สามารถใช้งานได้ให้ติดใบ Tag เพื่อบอกสถานะ“ห้ามใช้งาน”

โดยให้ติดที่ตัวเครื่องมือโดยตรง

- ทำการบันทึกข้อมูลการตรวจสอบทั้งหมดลงในแบบบันทึกผล ทะเบียนประวัติเครื่องมือวัด (FM-QA-003)

- เก็บบันทึกข้อมูลเข้าแฟ้มในแผนก QC/QA เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงในการสอบกลับได้ต่อไป

  - QC สอบถามและหาข้อมูลสำหรับวิธีการสอบเทียบเครื่องมือภายในเพื่อพัฒนาวิธีการสอบเทียบ

ให้ได้มาตรฐานสากล

กรณีที่พบว่าเครื่องมือวัด ไม่ผ่านการสอบเทียบตามเกณฑ์การยอมรับที่กำหนดไว้ (ทั้งการสอบ

เทียบภายในและภายนอก) และอาจจะมีผลิตภัณฑ์ต้องสงสัยที่จะเป็นงานเสียส่งถึงลูกค้าให้ทำการ

แจ้งลูกค้า และดำเนินการตรวจสอบควบคุมตามการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

(QP-QA-002)

- การซ่อมบำรุง

8.1 เมื่อมีเครื่องจักร หรืออุปกรณ์การผลิตเข้ามาในบริษัท หัวหน้าฝ่ายผลิตทำการตรวจรับเครื่องจักร อุปกรณ์ดังกล่าว และทำการกำหนดหมายเลขเครื่องจักร

8.2  จัดทำรายการเครื่องจักร และจัดทำ ประวัติเครื่องจักรแต่ละเครื่อง

8.3 ก่อนการปฏิบัติงานประจำวันพนักงานผู้ใช้เครื่องจักร/อุปกรณ์มีหน้าที่ทำความสะอาดเครื่องจักร ตรวจสอบสภาพ และทำการบำรุงรักษาประจำวันเครื่องจักร/อุปกรณ์ที่ตนใช้งานก่อนลงมือปฏิบัติงาน บันทึกลงใน บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักรประจำวัน

8.4 กรณีที่ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรแล้วพบเหตุขัดข้อง/สิ่งผิดปกติ หรือในขณะทำงานเครื่องเกิดการขัดข้องให้ หยุดเครื่องจักรทันที และแจ้งแก่หัวหน้างานเพื่อกำหนดแนวทางการซ่อมแซม ทำการแก้ไขและลงบันทึกการแก้ไข

8.5  หัวหน้าฝ่ายผลิต พิจารณาความสำคัญในการดำเนินการซ่อมบำรุง และทำการวางแผนการซ่อมบำรุง ในแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร

8.6  ในกรณีที่ดำเนินการเอง เช่น เครื่อง Press, เครื่องเชื่อม ฝ่ายผลิตดำเนินการบำรุงรักษาตามแผนที่กำหนดและลงบันทึการบำรุงรักษาในบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน กรณีพบความผิดปกติให้ลงบันทึกและดำเนินการแก้ไข หากไม่สามารถแก้ไขได้ให้ทำการติดต่อผู้รับเหมาช่วงภายนอกมาดำเนินการแก้ไข

กรณีดำเนินการโดยผู้รับเหมาช่วงภายนอก ให้ใช้หลักฐาน service report เก็บเป็นหลักฐานการดำเนินการ หากมีการแก้ไขให้ตกลงแก้ไขและลงบันทึกประวัติเครื่องจักร

การซ่อมแซมเครื่องจักร

8.7  กรณีเครื่องจักรมีปัญหา เสีย หรือไม่สามารถใช้งานได้ ให้ผู้พบปัญหา ดำเนินการแจ้งหัวหน้าฝ่ายผลิตเพื่อดำเนินการแก้ไขเบื้องต้น โดยลงบันทึกหมายเหตุ การเสีย หรือหยุดการผลิตในรายงานการผลิตประจำชั่วโมง

8.8  หัวหน้าฝ่ายผลิตรับทราบปัญหา พิจารณาดำเนินการแก้ไข หรือหากไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ ให้ติดต่อช่างผู้รับเหมาช่วงภายนอกมาดำเนินการซ่อม เมื่อดำเนินการซ่อมเสร็จแล้วให้ลงบันทึกประวัติการซ่อมในประวัติเครื่องจักร

9.  บันทึกคุณภาพ

| รหัสเอกสาร | ชื่อเอกสาร | อายุการจัดเก็บ | ผู้จัดเก็บ | ผู้อนุมัติทำลาย | การทำลาย |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FM-QA-001 | รายการเครื่องมือวัด | เก็บฉบับอัพเดท | QC | QMR | Recycle |
| FM-QA-002 | แผนการสอบเทียบเครื่องมือวัด | 3 ปี | QC | QMR | Recycle |
| FM-QA-003 | ทะเบียนประวัติเครื่องมือวัด | เก็บตลอดอายุเครื่องมือวัด | QC | QMR | Recycle |
| - | รายงานผลการสอบเทียบ (Calibration result, certificate) | เก็บตลอดอายุเครื่องมือวัด | QC | QMR | Recycle |
| FM-PD-004 | บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักรประจำวัน | 2 ปี | PD | Mgr. | Recycle |
| FM-PD-008 | รายการเครื่องจักร | เก็บฉบับอัพเดท | PD | Mgr. | Recycle |
| FM-PD-009 | แผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร | 2 ปี | PD | Mgr. | Recycle |
| FM-PD-010 | ประวัติเครื่องจักร | ตลอดอายุเครื่องจักร | PD | Mgr. | Recycle |
| FM-PD-01 | บันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน | 2 ปี | PD | Mgr. | Recycle |

เอกสารนี้เผยแพร่โดย EQA Thailand

บริษัท อีควอล แอสชัวแรนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด — หน่วยรับรองระบบ ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000, ISO/IEC 27001 และ GHPs/HACCP และผู้ให้การฝึกอบรมมาตรฐานสากล

ต้องการขอการรับรอง ISO 9001 หรืออบรมเรื่องนี้?

• ขอการรับรอง ISO 9001 กับ EQA (ขั้นตอนและใบสมัคร)

https://eqathaitraining.com/iso-9001/

• หลักสูตรอบรม ISO 9001 (ข้อกำหนด / ตรวจติดตามภายใน)

https://eqathaitraining.com/all-courses/?q=9001

• ค่าตรวจรับรอง ISO คิดจากอะไร

https://eqathaitraining.com/iso-certification-cost-factors-audit-time/

ติดต่อ EQA Thailand: eqa.training@equalassurancethai.com · โทร 063 187 9718 · https://eqathaitraining.com/contact/

เอกสารนี้เป็นตัวอย่างเพื่อการศึกษา ผู้ใช้ควรปรับให้เหมาะกับองค์กรของตนเอง EQA เป็นหน่วยรับรอง (Certification Body) จึงไม่ให้คำปรึกษาในการจัดทำระบบ